PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA

Prdmet: TERMOTEHNIČKE I ELEKTRIČNE I NSTALACIJE

Deo: TERMOTEHNIČKE NSTALACIJE

GREJANJE

- Načini prenošenja toplote (konvekcija, kondukcija, radijacija)

- Koeficijent prolaza toplote za jednoslojni i višeslojni zid

- Količina toplote potrebna za grejanje (Toplotni gubici prostorije)

- Transmisiona količina toplote

- Ventilaciona količina toplote

- Spoljna projektna i unutrašnja projektna temperatura

- Specifična količina toplote potrebna za grejanje

- Radijatori

- Cevni registri

- Konvektori

- Panelni grejači

- Podno i plafonsko grejanje

- Kaloriferi

- Viseći grejači

- Kotlovi za centralno grejanje. Podela. Proračun kotla

- Kotlarnica

- Potrošnja goriva

- Dimnjaci. Proračun dimnjaka

- Centralno grejanje. Prednosti i nedostaci u odnosu na individualno

- Vodeno grejanje - Dvocevni sistemi vodenog grejanja

- Vodeno grejanje - Jednocevni sistemi vodenog grejanja

- Vodeno grejanje - Pumpno grejanje, gravitaciono grejanje)

- Ekspanzioni sud (otvoreni, zatvoreni)

- Toplovodno grejanje – gornji razvod

- Toplovodno grejanje – donji razvod

- Vrelovodno grejanje

- Posredno vrelovodno grejanje

- Neposredno vrelovodn grejanje

- Neposredno vazdušno grejanje

- Posredno vazdušno grejanje

PROVETRAVANJE

- Povremeno i trajno provetravanje

- Samoprivetravanje (Infiltracija)

- Prozorsko provetravanje

- Kanalsko provetravanje

- Postrojenja za ventilaciju (ventilacione komore)

- Načini ubacivanja vazduha u prostoriju

Predmetni nastavnik

dr Mladen Stojiljković, red. prof.